## 別紙４
修繕履歴一覧（令和元年度～令和３年度）
施設担当課 | 施設名称 | 年度 | 月 | 件名 | 修繕費用※税込 （金額50万未満）
契約管財課 | 第一庁舎 | R1 | 5 | ３階間仕切り除去修繕 | 111240 | 〇
契約管財課 | 第一庁舎 | R1 | 1 | 埋込み型非常照明蓄電池修繕 | 210980 | ×
契約管財課 | 第一庁舎 | R1 | 3 | 漏水修繕 | 398200
契約管財課 | 第一庁舎 | R2 | 4 | ２階外壁漏水修繕 | 264055
契約管財課 | 第一庁舎 | R2 | 2 | １階電話設備修繕 | 146300
契約管財課 | 第一庁舎 | R2 | 2 | 自動ドア修繕 | 374000
契約管財課 | 第二庁舎 | R1 | 10 | 正面入口外自動ドア修繕 | 23760
契約管財課 | 第二庁舎 | R1 | 10 | 冷温水発生機修繕 | 57420
契約管財課 | 第二庁舎 | R1 | 11 | 建築指導課照明器具修繕 | 18315
契約管財課 | 第二庁舎 | R1 | 2 | １階女子トイレクロス張替修繕 | 273900
契約管財課 | 第二庁舎 | R1 | 3 | トイレ換気設備修繕 | 442200
契約管財課 | 第二庁舎 | R2 | 4 | １階男子トイレ詰まり修繕 | 27500
契約管財課 | 第二庁舎 | R2 | 6 | １階男子トイレ洗面器下排水管修繕 | 30800
契約管財課 | 第二庁舎 | R2 | 11 | 第二庁舎電話設備修繕 | 286000
契約管財課 | 第二庁舎 | R2 | 12 | １階分電盤修繕 | 205480
契約管財課 | 第二庁舎 | R2 | 3 | 電話設備修繕 | 215600
契約管財課 | 第二庁舎 | R2 | 3 | １階地域共生推進課天井コンセント回路修繕 | 285560
契約管財課 | 第三庁舎 | R1 | 5 | トイレ排水管つまり修繕 | 216000
契約管財課 | 第三庁舎 | R1 | 11 | ２階～３階踊り場階段通路誘導灯修繕 | 34650
契約管財課 | 第三庁舎 | R1 | 11 | 301号室台所換気扇修繕 | 18205
契約管財課 | 第三庁舎 | R1 | 11 | 市政戦略室避難口誘導灯配線修繕 | 14685
契約管財課 | 第三庁舎 | R1 | 3 | 避雷針修繕 | 498300
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 4 | 北側外壁漏水修繕 | 171545
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 5 | ４階403号室空調機取替修繕 | 318340
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 6 | 電話屋外配線修繕 | 495000
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 7 | ２階市長室及び応接室網戸修繕 | 356400
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 9 | ２階執務室雨漏り修繕(303号室，305号室バルコニー防水） | 448800
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 10 | ２階男子トイレ修繕 | 190630
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 10 | １階市政戦略室雨漏り修繕 | 397540
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 10 | 自動ドア修繕 | 165000
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 12 | １階分電盤修繕 | 178860
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 2 | ３階306号室照明器具修繕 | 64350
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 2 | １階電気給湯器修繕 | 165000
契約管財課 | 第三庁舎 | R2 | 3 | 電気設備漏電箇所修繕 | 422400
契約管財課 | 第四庁舎 | R1 | 8 | トイレ温水洗浄便座修繕 | 156600
契約管財課 | 第四庁舎 | R1 | 3 | だれでもトイレ修繕 | 46915
契約管財課 | 第四庁舎 | R2 | 10 | ２階防災安全課照明器具修繕 | 130075
契約管財課 | 第四庁舎 | R2 | 3 | １階だれでもトイレ修繕 | 104390
契約管財課 | 第五庁舎 | R2 | 2 | ２階照明器具修繕 | 171600
契約管財課 | 第六庁舎 | R2 | 4 | 空調機取替修繕 | 499400
契約管財課 | 第六庁舎 | R2 | 2 | ２階照明器具修繕 | 23650
契約管財課 | 書庫棟 | R2 | 9 | 書庫棟会議室火災受信機修繕 | 192500
契約管財課 | 書庫棟 | R2 | 9 | 書庫棟会議室火災受信機修繕 | 192500
契約管財課 | プレハブ会議室第一 | R2 | 6 | 選挙管理委員室電気系統修繕 | 313280
契約管財課 | プレハブ会議室第三・四 | R1 | 7 | 第３会議室内照明灯修繕 | 197856
契約管財課 | 職員更衣室 | R1 | 2 | プレハブ男子更衣室換気扇，スイッチ配線修繕 | 45540
契約管財課 | 電話交換室 | R1 | 6 | 長距離アナログ電話ライン回路修繕 | 166320
契約管財課 | 電話交換室 | R1 | 2 | ガラス交換修繕 | 66000
契約管財課 | 電話交換室 | R2 | 6 | 電話交換機修繕 | 396000
契約管財課 | その他 | R1 | 10 | 庁舎駐車場区画線等修繕 | 95166
契約管財課 | その他 | R1 | 11 | 市役所内電話配線修繕 | 495000
契約管財課 | その他 | R2 | 2 | 自転車駐輪場舗装修繕 | 498080
契約管財課 | 市営住宅 | R1 | 8 | 階段・玄関ホール照明修繕 | 475200
契約管財課 | 市営住宅 | R1 | 11 | 204号室給湯器修繕 | 239800
契約管財課 | 市営住宅 | R2 | 6 | 106号室排水管修繕 | 102300
契約管財課 | 市営住宅 | R2 | 11 | 102号室給湯器修繕 | 243100
契約管財課 | 市営住宅 | R2 | 12 | 203号室・305号室給湯器修繕 | 486200
契約管財課 | 市営住宅 | R2 | 1 | 205号室室内修繕 | 350000
契約管財課 | 市営住宅 | R2 | 1 | 105号室給湯器修繕 | 243100
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 4 | 国分寺市役所第四庁舎オープナー出入口引き戸修繕 | 52140
契約管財課 | 書庫棟 | R3 | 6 | 書庫棟北スロープ修繕 | 274450
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 6 | 第四庁舎防災安全課照明器具絶縁不良箇所修繕 | 232100
契約管財課 | その他 | R3 | 6 | 新型コロナワクチン予防接種会場増設に伴う市役所敷地内植樹帯修繕 | 166100
契約管財課 | 書庫棟 | R3 | 7 | 国分寺市役所書庫棟会議室電話線修繕 | 116600
契約管財課 | 第一庁舎 | R3 | 8 | 国分寺市役所第一庁舎2階放送設備修繕 | 66000
契約管財課 | 第二庁舎 | R3 | 8 | 第二庁舎２階 照明修繕他 | 146740
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 9 | 国分寺市役所第四庁舎トイレ排水管修繕 | 349360
契約管財課 | 第一庁舎 | R3 | 9 | 第一庁舎北側雨漏り修繕 | 265540
契約管財課 | 第六庁舎 | R3 | 9 | 第六庁舎出入口引戸修繕 建付け調整費 | 4400
契約管財課 | プレハブ会議室第一 | R3 | 9 | 選挙管理委員会事務局出入口鍵交換修繕 | 35640
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 10 | 監査委員事務局新規網戸取付加工費 | 139700
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 10 | 第四庁舎ガスヒートポンプエアコン修繕 | 45883
契約管財課 | 第二庁舎 | R3 | 10 | 第二庁舎北側雨漏り修繕 | 454740
契約管財課 | プレハブ会議室第一 | R3 | 11 | プレハブ会議室第一 照明修繕 FLR40W２灯用→LED器具へ交換 | 127490
契約管財課 | 第一庁舎 | R3 | 11 | 第一庁舎３階議長室エアコン，第一庁舎２階会計課エアコン室内機修繕 | 156090
契約管財課 | 第三庁舎 | R3 | 11 | 第三庁舎エアコン室内機修繕 | 182600
契約管財課 | 第三庁舎 | R3 | 12 | 国分寺市役所第三庁舎301号室排水管修繕 | 165000
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 2 | 第四庁舎１階市民相談室等蛍光灯修繕 | 229735
契約管財課 | 第二庁舎 | R3 | 2 | 第二庁舎用高圧気中開閉器修繕 | 436040
契約管財課 | 第一庁舎 | R3 | 2 | 第一庁舎市民課電話設備配線修繕 | 139480
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 2 | 第四庁舎２階防災安全課執務室電話設備配線修繕 | 168300
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 3 | 第四庁舎２階 防災安全課電気配線機器修繕 | 322300
契約管財課 | 第一庁舎 | R3 | 3 | 国分寺市役所第一庁舎トイレ排水管詰まり修繕 | 489500
契約管財課 | 第四庁舎 | R3 | 3 | 第四庁舎2階防災安全課間仕切り壁修繕 | 474100
契約管財課 | 第一庁舎 | R3 | 3 | 第一庁舎折半屋根ケラバ包み修繕 | 112200
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 4 | 206号室鍵修繕 | 13200
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 6 | 103,201,205号室水栓等修繕 | 194700
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 8 | 301号室給湯器修繕 | 243100
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 9 | 103号室流し台排水漏れ他修繕 | 23650
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 11 | 202,307号室ガスふろ用給湯設備修繕 | 466400
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 12 | 304号室ガスふろ用給湯器部品取替修繕 | 83820
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 12 | 205号室ガスふろ用給湯設備修繕 | 233200
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 1 | 106号室錠前交換修繕 | 28600
契約管財課 | 市営住宅 | R3 | 2 | 202号室水栓取替修繕 | 78100
協働コミュニティ課 | 多喜窪公会堂 | R1 | 7 | １階・２階和室畳修繕 | 349920
協働コミュニティ課 | 多喜窪公会堂 | R1 | 8 | ２階トイレ小便器FV取替修繕 | 37800
協働コミュニティ課 | 多喜窪公会堂 | R1 | 10 | 非常用照明修繕 | 74250
協働コミュニティ課 | 多喜窪公会堂 | R2 | 10 | ２階掃除流し排水修繕 | 108900
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R1 | 6 | 緊急呼出装置修繕 | 196668
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R1 | 12 | 自動ドアドアウェイ検知機能付反射センサー等修繕 | 77440
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 9 | ２階湯沸室混合水栓修繕 | 19800
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 9 | 電灯分電盤ブレーカー修繕 | 72600
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 11 | 照明器具用安定器取替修繕 | 50050
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 2 | タイムスイッチ・自動点滅器交換修繕 | 82500
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 2 | ＬＥＤ照明器具交換修繕 | 62700
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 2 | 照明器具交換修繕 | 170060
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 3 | スライディングウォール修繕 | 150700
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 3 | だれでもトイレ自動ドア修繕 | 495000
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R1 | 10 | 外灯修繕 | 82500
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R2 | 2 | タイムスイッチ交換修繕 | 46200
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R2 | 2 | 窓修繕 | 50600
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R2 | 3 | グレモン金物調整修繕 | 16500
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R2 | 3 | 外構瓦修繕 | 77000
協働コミュニティ課 | 北町地域センター | R1 | 10 | 非常警報バッテリー修繕 | 24475
協働コミュニティ課 | 北町地域センター | R2 | 3 | 畳入替え修繕 | 427900
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R1 | 6 | だれでもトイレ便器修繕 | 194400
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R1 | 10 | 非常警報バッテリー修繕 | 24640
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R2 | 9 | 屋上部分防水修繕 | 308000
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R2 | 11 | 非常灯（LED）取替修繕 | 75900
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R2 | 3 | FIX窓修繕 | 25300
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R1 | 4 | 非常照明交換修繕 | 62100
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R2 | 7 | １階コピー室扉修繕 | 25300
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R2 | 10 | 女子トイレ自動水栓・排水トラップ修繕 | 99198
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R2 | 12 | アルミドア修繕 | 11110
協働コミュニティ課 | 国分寺駅北口事務所 | R2 | 1 | クリスタルビル４階女子トイレ修繕 | 11000
協働コミュニティ課 | 国分寺駅北口事務所 | R2 | 3 | クリスタルビル４階 壁修繕（内装改修） | 451000
協働コミュニティ課 | 国分寺駅北口事務所 | R3 | 11 | クリスタルビル４階 照明スイッチ増設修繕 | 28094
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R2 | 3 | 和室窓調整修繕 | 9900
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R3 | 8 | 有圧換気扇交換工事 | 146520
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R3 | 11 | 正面入口タイムスイッチ調整修繕 | 11000
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R3 | 1 | １階男子トイレドアノブ修繕 | 23100
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R3 | 3 | 図書室床修繕 | 233200
協働コミュニティ課 | 内藤地域センター | R3 | 3 | 門柱灯修繕 | 27500
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R3 | 6 | ２階だれでもトイレ洗浄管修繕 | 19800
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R3 | 11 | １階北側入口ドア錠修繕 | 84920
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R3 | 12 | 屋根瓦修繕 | 140800
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R3 | 12 | 図書室窓修繕 | 67870
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R3 | 1 | 和室畳交換修繕 | 466070
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R3 | 1 | 受水槽配管改修作業 | 124740
協働コミュニティ課 | 西町地域センター | R3 | 3 | １口ビルコン取り替え修繕 | 53400
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R3 | 6 | 事務室屋根部防水修繕 | 93500
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R3 | 6 | 裏口アルミ扉修繕 | 16500
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R3 | 7 | 女子トイレドアクローザー修繕 | 31900
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R3 | 7 | だれでもトイレフラッシュバルブタッチスイッチ修繕 | 33000
協働コミュニティ課 | 北の原地域センター | R3 | 11 | 屋外スポットライト修繕 | 44000
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R3 | 7 | だれでもトイレ緊急作業 | 8800
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R3 | 8 | だれでもトイレフラッシュバルブ部品及びセンサー交換 | 161359
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R3 | 8 | 集会室鋼製ドア交換 | 443740
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R3 | 10 | 通路非常灯修繕 | 145200
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R3 | 2 | 女子トイレ大便器フラッシュバルブ修繕 | 74800
協働コミュニティ課 | 本町・南町地域センター | R3 | 3 | 和室避難誘導灯修繕 | 38500
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R1 | 5 | まちの魅力発信コーナーの液晶プロジェクター修繕 | 63504
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R1 | 6 | 汚物流し修繕（破損したため修繕しました） | 2700
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R1 | 11 | 授乳コーナーの浄水器フィルター交換修繕（性能維持上定期的な交換が必要なため，交換修繕しました） | 24200
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R1 | 12 | セミナールーム前の空調機修繕（故障したため修繕しました） | 36300
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R1 | 1 | １階案内所の電話機修繕（故障したため修繕しました） | 88000
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R1 | 2 | １階案内所のパンフレットラック修繕（来所者の利便性向上を図るため修繕しました） | 22000
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R1 | 3 | リオン広場の照明器具移設修繕（故障したため修繕しました） | 493900
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R2 | 7 | セミナールームの照明追加修繕（施設利用者の利便性向上を図るため，ライティングレール及びレール用照明を設置しました） | 281600
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R2 | 8 | まちの魅力発信コーナーのピクチャーレール修繕（施設利用者の利便性向上を図るため，ピクチャーレールを新規で追加してコーナー内の展示機能を強化しました） | 208406
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R2 | 10 | 男子トイレのウォシュレット修繕（故障したため修繕しました） | 275000
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R2 | 2 | 授乳コーナーの浄水器フィルター交換修繕（性能維持上定期的な交換が必要なため，交換修繕しました） | 42900
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R2 | 3 | 総合案内の電話設備修繕（次年度に指定管理者制度に移行するにあたり電話対応の回数が増えることが予想されるため，利便性の高いコードレス子機を増設しました） | 81400
文化振興課 | いずみホール | R1 | 9 | Ａホールスクリーン機構修理（Ａホールスクリーンの機構設備が経年劣化をしたため） | 441720
文化振興課 | いずみホール | R1 | 9 | 非常用照明・モニター修繕（安定器の故障により点灯しなくなったため，非常用照明を２台増設した。Ａホール舞台袖のモニター２台が故障したため，更新した） | 480600
文化振興課 | いずみホール | R1 | 9 | Ａホールステージ階段修繕（Ａホール客席から舞台上へ上がる掛け階段を，手すり付きのものにした） | 434160
文化振興課 | いずみホール | R1 | 1 | 練習室照明LED化工事（故障していた天井照明と兼用している非常照明を含む，天井照明全数をLED照明に更新した） | 490600
文化振興課 | いずみホール | R1 | 3 | いずみホールバリアフリー修繕（Ａホール舞台袖上手，下手の階段に手すり増設した。障害者用駐車場のスペースを設けるため，駐車場のラインを引きなおした） | 269500
文化振興課 | いずみホール | R2 | 7 | 空調機モーターダンパー修繕（還気用ダンパーの経年劣化により，交換修繕をしました） | 181500
文化振興課 | いずみホール | R2 | 8 | 舞台裏和室照明修繕（舞台裏照明２台，和室非常照明２台が故障したため，LEDに交換修繕しました） | 495000
文化振興課 | いずみホール | R2 | 11 | 非常用自家発電装置始動用蓄電池交換修繕（始動用蓄電池の経年劣化により，交換修繕しました） | 374000
文化振興課 | いずみホール | R2 | 2 | Aホール控室電気温水器修繕（電気温水器が故障したため修繕しました） | 160974
文化振興課 | いずみホール | R3 | 11 | Ｂホールスクリーン修繕（Ｂホールの映写用スクリーンの巻上げ機構が破損し動作不良となったため，修繕した。） | 291500
文化振興課 | いずみホール | R3 | 11 | 出入口扉フロアヒンジ修繕（施設出入口扉のフロアヒンジが破損しドアクローザーとして機能しなくなっていたため，フロアヒンジを修繕した。） | 101244
文化振興課 | いずみホール | R3 | 12 | 機械室消火栓ジャッキポンプ修繕（地下１階機械室に設置してある消火栓のジャッキポンプから漏水があったため修繕した） | 110737
文化振興課 | いずみホール | R3 | 12 | コントロール室・階段室非常用照明器具修繕（Ａホールコントロール室，地下１階階段室の非常灯付き照明器具が故障したため，修繕した。） | 209000
文化振興課 | いずみホール | R3 | 12 | コントロール室リバーブ装置修繕（Ａホールコントロール室のリバーブ装置が故障したため修繕した。） | 130900
文化振興課 | いずみホール | R3 | 3 | コントロール室パワーアンプ修繕（Ａホールコントロール室内にある，ステージ上の演者向けモニタースピーカー用パワーアンプが故障して電源が入らなくなったため，音響設備を修繕した。） | 242000
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R3 | 9 | 男子トイレのウォシュレット修繕（故障したため修繕しました） | 495000
文化振興課 | cocobunjiプラザ | R3 | 3 | 誰でもトイレのウォシュレット修繕（故障したため修繕しました） | 253000
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 4 | 温水循環用ろ過塔交換修繕 | 498960
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 4 | ２F系統 空調機修繕 | 497955
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 4 | 利用者駐車場歩道舗装修繕 | 456580
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 4 | アクアクリーンシステム修繕 | 162000
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 5 | 外構コンクリート舗装修繕 | 491616
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 4 | 熱感知器修繕 | 38016
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 7 | 子供プール系統循環配管漏水修繕 | 151200
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 7 | エアハンドリングユニット用蒸気コイル修繕 | 54000
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 7 | プールサイド空調吹き出し口修繕 | 140400
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 7 | 25ｍプール環水槽電極保持器修繕 | 30240
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 7 | 分電盤及び回路改修修繕 | 222804
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 11 | プールサイド照明修繕 | 290950
スポーツ振興課 | 室内プール | R1 | 1 | ドライエリア雑排水槽用フロートスイッチ交換修繕 | 356400
スポーツ振興課 | 室内プール | R2 | 6 | アクアクリーンシステム修繕 | 280500
スポーツ振興課 | 室内プール | R2 | 7 | ３階男子トイレ照明灯修繕 | 47850
スポーツ振興課 | 室内プール | R2 | 10 | 女子シャワー室換気扇交換修繕 | 57750
スポーツ振興課 | 室内プール | R2 | 10 | エアハンドリングユニット蒸気コイル修繕 | 66000
スポーツ振興課 | 室内プール | R2 | 12 | 女子トイレブース修繕 | 495000
スポーツ振興課 | 室内プール | R2 | 1 | 暖房用温水循環ポンプ修繕 | 484000
スポーツ振興課 | 室内プール | R2 | 2 | 自動火災報知設備修繕 | 55000
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 4 | 非常用発電機用地下液面計交換工事 | 498960
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 4 | ２階西側通路照明器具修繕 | 92880
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 4 | 分電盤内漏電遮断器修繕 | 52056
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 12 | ２階女子トイレ換気扇交換修繕 | 26950
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 4 | 第二体育室スピーカー交換修繕 | 26460
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 4 | 分電盤内タイムスイッチ修繕 | 21816
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 5 | ２階和室冷温水配管断熱材修繕 | 97200
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 5 | ポンプ室盤改修修繕 | 32616
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 6 | １階冷水器修繕 | 300240
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 7 | 東側駐車場車止めポール取替修繕 | 60912
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 12 | 分電盤内タイムスイッチ修繕 | 22000
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 12 | 屋上納めHPチラーユニット修繕 | 71500
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 12 | 雑用水ポンプマグネットスイッチ修繕一式 | 80300
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 4 | 4階男子トイレ換気扇交換修繕 | 26460
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 1 | １階男子トイレ汚水配管詰り修繕 | 137500
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R1 | 1 | 給水設備修繕（雑用水ポンプ逆止弁不具合） | 495000
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R2 | 6 | 職員専用出入口扉外側取っ手交換修繕 | 53350
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R2 | 6 | 屋上消火用補給水槽修繕 | 33000
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R2 | 6 | 掲示板等修繕 | 494560
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R2 | 7 | 雨水設備改修修膳 | 491480
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R2 | 8 | サーマルカメラ敷設修繕 | 72600
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R2 | 1 | キュービクル修繕 | 498300
スポーツ振興課 | 室内プール・市民スポーツセンター | R2 | 2 | 消防設備修繕 | 434500
スポーツ振興課 | 第二中学校 | R1 | 10 | 仮設防球ネット修繕 | 49500
スポーツ振興課 | 第四中学校 | R1 | 12 | 体育館壁修繕 | 43450
スポーツ振興課 | 第三小学校 | R2 | 6 | バドミントンコート引き直しその他ライン修繕 | 401500
スポーツ振興課 | 第一小学校，第七小学校 | R2 | 12 | トイレ鍵修繕 | 82500
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 4 | １階女子トイレ大便器修繕 | 46200
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 4 | 送風機ベアリング交換修繕 | 177210
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 4 | 油圧ユニット配管圧力計取替 | 80080
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 5 | 緊急ガス遮断弁操作盤修繕 | 130900
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 5 | 循環配管漏水修繕 | 165000
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 7 | プール循環浄化装置修理 | 53790
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 7 | 圧力計交換修繕 | 22605
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 8 | 熱源等改修工事 | 270435
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 12 | 消防用設備修理（自動火災報知設備） | 48400
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 12 | 温水ヒーター真空部品交換修繕 | 191620
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 12 | 幼児プール循環浄化装置修理 | 30800
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 12 | スロープ部外壁塗装修繕 | 495000
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 3 | 市民室内プール床修繕 | 180400
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 2 | 西側外壁照明灯修繕 | 85800
スポーツ振興課 | 室内プール | R3 | 2 | エアコン消耗品交換分解薬品洗浄修繕 | 346500
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R3 | 4 | 第一体育室西側庇天井修繕 | 132000
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R3 | 4 | ガラスブロック修繕 | 88000
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R3 | 4 | ３階トレーニングルーム回転窓硝子修繕 | 120076
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R3 | 10 | 消防用設備修繕（自動火災報知設備） | 23100
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R3 | 10 | 受水槽電極棒交換作業修繕 | 34507
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R3 | 12 | 圧力タンク交換修繕 | 59081
スポーツ振興課 | 市民スポーツセンター | R3 | 3 | 雨水配管漏水点検用開口修繕 | 429000
スポーツ振興課 | 室内プール・市民スポーツセンター | R3 | 9 | 非常照明予備電池交換 | 351120
スポーツ振興課 | 第四中学校 | R3 | 10 | 照明電灯盤鍵修繕 | 8800
スポーツ振興課 | 四小，五小，六小，八小，九小，十小 | R3 | 1 | エアコンリモコンカバーボックス設置修繕 | 92400
スポーツ振興課 | 第一小学校，第二小学校 | R3 | 3 | 屋外トイレ他修繕 | 44000
スポーツ振興課 | 一中，二中，三中，四中，一小，二小，三小，七小 | R3 | 3 | 空調リモコンボックス設置業務修繕 | 77000
地域共生推進課 | 福祉センター | R1 | 11 | 昇降機ピット内の排水工事及び地震時運転装置取付・取替 | 88000
地域共生推進課 | 福祉センター | R1 | 11 | チラーユニット四方弁コイル交換及び３Ｆ和室エアコン基盤交換 | 80300
地域共生推進課 | 福祉センター | R1 | 2 | 地下１階雨水ポンプ等のリレーユニット交換及び既存機器撤去作業 | 198000
地域共生推進課 | 福祉センター | R1 | 2 | 料理実習室小型湯沸器取替工事 | 51535
地域共生推進課 | 福祉センター | R1 | 3 | １階事務室 小型湯沸器交換修繕 | 51755
地域共生推進課 | 福祉センター | R1 | 3 | 昇降機非常電源用（ＭＥＬＤ兼用）バッテリー取替 | 44000
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 7 | 空調用ドレン配管詰り等修繕，空調用リモコン修繕 | 135300
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 8 | 三階男子トイレ小便器修繕 | 28600
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 11 | タイル等修繕 | 227700
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 11 | 昇降機機能維持修理，調速機ロープ取替 | 104500
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 11 | 自動ドア修繕 | 387200
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 12 | 防火扉スラット流れ修繕 | 22880
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 12 | 管理室排水管詰まり修繕 | 25300
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 1 | 受変電設備修繕及び防災設備修繕 | 436700
地域共生推進課 | 福祉センター | R2 | 1 | １階トイレ排水管詰まり調査 | 46200
地域共生推進課 | 福祉センター | R3 | 12 | 国分寺市立福祉センター誘導灯交換修繕 | 262020
地域共生推進課 | 福祉センター | R3 | 1 | 国分寺市立福祉センター防火扉バッテリー等交換修繕 | 451880
地域共生推進課 | 福祉センター | R3 | 10 | ドライエリアの手すり再塗装 | 13618
地域共生推進課 | 福祉センター | R3 | 6 | 手すり及び窓ガラスの修繕 | 44231
地域共生推進課 | 福祉センター | R3 | 4 | 国分寺市立福祉センター防火扉ラッチ等交換修繕 | 77000
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 5 | ２階歯科保健室流し台他修繕 | 119340
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 5 | トイレ他ダウンライト取替修繕 | 30780
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 5 | ３階北側階段出入口 避難誘導灯取替修繕 | 174960
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 7 | 内線電話設備修繕 | 37800
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 7 | 守衛室エアコン修繕 | 100246
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 7 | ４階多機能トイレ自動ドア制御部修繕 | 43200
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 8 | 受水槽給水FMバルブ取替え修繕 | 217792
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 9 | ５階機械室温水ポンプ取替修繕 | 351000
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 10 | １階女子トイレ照明器具修繕 | 10450
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 12 | 防火扉修繕 | 144100
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 12 | 外調機バルブ交換修繕 | 275000
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 12 | 消防設備交換修繕 | 161150
健康推進課 | いずみプラザ | R1 | 3 | ３階電気メーター交換修繕 | 108350
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 6 | 講座室３照明器具スイッチ修繕 | 19800
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 7 | ３階北側階段出入口（南側）避難口誘導灯取替修繕 | 176000
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 8 | １階ふれあい内混合水栓交換修繕 | 42900
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 9 | 非常用自家発電始動用蓄電池交換修繕 | 236940
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 9 | ４階介護老人保健施設内個室洗面台ダウンライト交換修繕 | 20570
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 9 | 電圧・電流切替開閉器交換修繕 | 176000
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 10 | 駐車場ゲートバー交換修繕 | 62700
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 12 | 親時計修繕 | 498190
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 1 | ３階厨房ガス管交換修繕 | 128700
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 1 | 消防設備交換修繕（避難誘導等３箇所，光電式煙感知器） | 277200
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 1 | ２階会議室電話回線増設等修繕 | 396000
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 2 | ３階事務室窓応急修繕 | 8800
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 2 | ３階内線電話設備修繕 | 105600
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 2 | １階ふれあい内浴室脱衣所床ノンスリップ修繕 | 464200
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 2 | 職員休憩室引き戸修繕 | 19360
健康推進課 | いずみプラザ | R2 | 3 | ３階窓ガラス修繕 | 264000
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 5 | 2階トイレ前・屋上EV機械室内自動火災報知設備2個交換修繕 | 62700
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 6 | 1階男子トイレ他照明器具取替修繕 | 54230
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 10 | 老人保健施設1階 浴室修繕 | 497200
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 11 | ガス漏れ検知器交換修繕 | 139700
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 12 | 1階老人保健施設内浴室シャワー設置修繕 | 106700
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 1 | 電気子メーター１台更新修繕 | 275000
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 1 | 1階排水管修繕 | 165000
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 2 | 2階講座室3ファンコイルバルブ交換修繕 | 220000
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 3 | フルパワーリモコンリレー20A修繕 | 162800
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 2 | 西側4階バルコニー雨漏り修繕 | 495000
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 2 | 1階浴室内タイル補修修繕 | 17600
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 3 | 消防用設備修繕 | 251900
健康推進課 | いずみプラザ | R3 | 3 | 各所衛生器具修繕 | 434500
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 5 | 東側入り口庇雨漏り修繕 | 170640
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 6 | 湧水排水ポンプ交換修繕 | 216000
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 6 | 短期入所事業居室内浴室三枚引き戸修繕 | 104760
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 7 | ３階厨房電気湯沸器交換修繕 | 232200
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 7 | 短期入所事業居室内トイレ修繕 | 427723
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 10 | 屋上非常用ディーゼル発電設備外箱塗装修繕 | 132000
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 10 | 引き戸調整修繕 | 25300
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 12 | 畳張り替え修繕 | 31680
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 1 | 自動ドアセンサー交換修繕 | 52800
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 2 | 光回線化及び電話設備入替修繕 | 429000
障害福祉課 | 障害者センター | R1 | 2 | ショートステイ給湯器取替修繕 | 176000
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 6 | ３階厨房用及び１階喫茶店用給湯器交換修繕 | 490380
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 9 | 窓漏水修繕 | 361900
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 2 | 非常用照明設備交換修繕 | 481800
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 2 | 防火シャッターバッテリー交換修繕 | 71500
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 2 | 消防用設備修繕 | 66000
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 2 | 湯沸室下湧水ポンプ交換修繕 | 295900
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 2 | 外調機フィルター交換修繕 | 226600
障害福祉課 | 障害者センター | R2 | 3 | 電気錠交換修繕 | 273163
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 6 | １階床修繕 | 58300
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 9 | ２階機械式浴槽室電気及び階段補助手摺修繕 | 56280
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 9 | ３階給湯室蛇口水漏れ修繕 | 60500
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 1 | 誘導灯バッテリー交換修繕 | 62700
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 2 | １階男子トイレ手洗器排水修繕 | 13200
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 2 | 非常用照明交換修繕 | 138600
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 3 | １階トイレ便座等交換修繕 | 376200
障害福祉課 | 障害者センター | R3 | 3 | ３階・２階雨漏れ修繕 | 448360
高齢福祉課 | さわやかプラザ | R1 | 2 | ３階低層部屋根屋上防水修繕 | 482515
高齢福祉課 | さわやかプラザ | R2 | 7 | 防火シャッターバッテリー交換修繕 | 40700
高齢福祉課 | さわやかプラザ | R3 | 4 | 消防設備修繕 | 154550
高齢福祉課 | さわやかプラザ | R3 | 6 | 湧水ポンプ更新修繕 | 374000
高齢福祉課 | さわやかプラザ | R3 | 12 | 給湯システム修繕 | 444400
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R1 | 6 | 1階スライディングウォール修繕 | 296784
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R1 | 7 | 0歳児保育室給水配管修繕 | 20520
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R1 | 2 | コンクリート外壁修繕 | 38500
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R2 | 7 | 既存デッキ柵嵩上げ 鉄筋パイプ溶接 | 112200
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R2 | 7 | 差動式スポット型感知器交換工事 | 330000
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R2 | 3 | 火災受信機用バッテリー交換工事 | 44000
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R1 | 4 | ポンプ水漏れ修繕 | 286308
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R1 | 8 | トイレ換気扇交換修繕 | 47520
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R2 | 12 | 砂場縁石修繕 | 268400
保育幼稚園課 | ひかり保育園 | R1 | 11 | 屋上点検扉修繕 | 110000
保育幼稚園課 | ひかり保育園 | R1 | 3 | 門扉修繕 | 60500
保育幼稚園課 | ひかり保育園 | R2 | 10 | フェンス及びネット取付工事 | 495000
保育幼稚園課 | ひかり保育園 | R2 | 3 | 電子錠交換修繕 | 167780
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R1 | 7 | 差動式スポット型感知器交換工事 | 32400
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R2 | 3 | インターホン修理 | 11550
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R3 | 4 | 洗面排水管修繕 | 24200
保育幼稚園課 | 恋ヶ窪保育園 | R3 | 2 | 非常灯修繕(照明本体修繕) | 471680
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R1 | 6 | 給食室 水道カートリッジ交換修繕 | 6912
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R2 | 9 | こくぶんじ保育園 入口門扉電気錠修繕 | 13200
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R3 | 8 | LAN配線増設工事 | 176000
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R3 | 10 | グリストラップ蓋更新修繕 | 116600
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R3 | 10 | 消防設備不良修繕工事 誘導灯設備交換 | 152900
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R3 | 12 | 換気扇修繕 | 119790
保育幼稚園課 | こくぶんじ保育園 | R3 | 12 | 給食室各所漏水修繕 | 104500
保育幼稚園課 | ひかり保育園 | R2 | 9 | ひかり保育園洗濯室給水栓漏水修繕 | 10450
保育幼稚園課 | ひかり保育園 | R2 | 2 | シンク修理（給食室シンクの水漏れ修理） | 25630
保育幼稚園課 | ひかり保育園 | R2 | 3 | 入口門扉ボタンカバー取付工事 | 27500
保育幼稚園課 | ぶんじっこ保育園本園 | R2 | 9 | １Ｆ幼児トイレ便器詰まりほか修繕 | 53900
保育幼稚園課 | ぶんじっこ保育園本園 | R3 | 7 | 入口引戸電磁錠・鍵修繕 | 16500
子ども子育て支援課 | もとまち児童館 | R2 | 11 | 非常灯 | 167200
子ども子育て支援課 | もとまち児童館 | R2 | 7 | 誰でもトイレ大便器 | 26400
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R1 | 7 | 遊戯室ドア鍵修繕 | 5421
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R1 | 9 | 窓鍵修繕 | 4320
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R1 | 12 | サッシの鍵修繕 | 4400
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R1 | 1 | 玄関棚転倒防止修繕 | 22000
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R2 | 5 | ガス警報器取り付け修繕 | 55660
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R2 | 6 | 遊戯室網戸修繕 | 39644
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R2 | 7 | 育成室手洗い場修繕 | 44000
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R2 | 12 | 男子トイレ洗浄管漏れ水 | 8800
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R2 | 12 | 照明灯LED | 280500
子ども子育て支援課 | いずみ児童館 | R2 | 7 | キッチンフード交換 | 90200
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R1 | 9 | 大便器漏水修繕 | 99000
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R2 | 12 | １階スライドドア | 29700
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R2 | 10 | ブレーカー | 66000
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R2 | 10 | 玄関三和土 | 191950
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R2 | 3 | 非常照明 | 83600
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R2 | 3 | 吊戸棚 | 209000
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R2 | 3 | 屋上上裏塗装 | 88440
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R1 | 3 | 入口ドア修繕 | 85030
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R1 | 3 | 洗面器排水修繕 | 30800
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R2 | 9 | 集会室換気扇 | 16500
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R2 | 11 | 2階女子トイレつまり | 11000
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R2 | 12 | 遊戯室ガラス窓 | 17600
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R2 | 1 | 換気扇 | 15950
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R2 | 2 | トイレ・階段照明 | 103400
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R2 | 3 | 非常照明 | 341000
子ども子育て支援課 | にしまち児童館 | R1 | 11 | 女子トイレ修繕 | 106700
子ども子育て支援課 | にしまち児童館 | R2 | 10月 | 非常照明取替 | 127600
子ども子育て支援課 | にしまち児童館 | R2 | 10月 | 女子トイレつまり | 20350
子ども子育て支援課 | にしまち児童館 | R2 | 3月 | 非常照明取替 | 385000
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R1 | 9 | 排水修繕 | 140464
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R1 | 10 | 育成室壁修繕 | 49720
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R2 | 11 | 誰でもトイレフットスイッチ交換 | 72391
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R2 | 9 | 2階遊戯室床張り替え | 493632
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R2 | 10 | 館庭 | 180400
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R2 | 3 | 照明器具 | 251262
子ども子育て支援課 | 第一・第二東元町学童保育所 | R1 | 3 | 玄関戸修繕 | 130768
子ども子育て支援課 | 第一・第二東元町学童保育所 | R2 | 4 | 硝子窓修繕 | 13200
子ども子育て支援課 | 第一・第二東元町学童保育所 | R2 | 3 | 育成室壁灯蛍光灯替え | 29700
子ども子育て支援課 | 第一・第二東元町学童保育所 | R2 | 3 | カーテンレール | 78628
子ども子育て支援課 | 第一日吉町学童保育所 | R1 | 2 | 洋便器つまり修繕 | 30800
子ども子育て支援課 | 第一日吉町学童保育所 | R2 | 12 | 照明ガード | 198000
子ども子育て支援課 | 西恋ヶ窪学童保育所 | R1 | 10 | 出入口プリーツ網戸交換修繕 | 75900
子ども子育て支援課 | 西恋ヶ窪学童保育所 | R1 | 2 | 外部排水桝つまり修繕 | 41800
子ども子育て支援課 | 西恋ヶ窪学童保育所 | R1 | 2 | インターホン交換 | 111144
子ども子育て支援課 | 西恋ヶ窪学童保育所 | R2 | 10 | 掃除ユニット修繕 | 40480
子ども子育て支援課 | 第二光町学童保育所 | R1 | 7 | 雨樋修繕 | 25002
子ども子育て支援課 | 第二光町学童保育所 | R2 | 10 | 女子トイレ輪便器詰まり修繕 | 19800
子ども子育て支援課 | 第二光町学童保育所 | R2 | 12 | ガラス修繕 | 63800
子ども子育て支援課 | 第二光町学童保育所 | R2 | 3 | 通路外構 | 220000
子ども子育て支援課 | 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所 | R1 | 11 | 窓硝子修繕 | 34100
子ども子育て支援課 | 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所 | R2 | 7 | インターホン配線撤去 | 27500
子ども子育て支援課 | 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所 | R2 | 10 | 小便器詰まり修繕 | 33000
子ども子育て支援課 | 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所 | R2 | 1 | 多目的トイレ大便器 | 19800
子ども子育て支援課 | 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所 | R2 | 3 | 畳み替え | 24750
子ども子育て支援課 | 戸倉学童保育所 | R1 | 5 | 窓硝子修繕 | 13392
子ども子育て支援課 | 戸倉学童保育所 | R1 | 6 | 照明器具安定期取替修繕 | 43740
子ども子育て支援課 | 戸倉学童保育所 | R1 | 11 | 自火報設備修繕 | 10450
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R3 | 5 | １階男子トイレ小便器詰り修繕一式 21,500円 消費税2,150円 合計23,650円 | 23650
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R3 | 5 | １階男子トイレ洋便器漏水修繕一式 | 68200
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R3 | 8 | ２階工作室 掃出サッシ操作ハンドル修繕一式 | 107800
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R3 | 9 | 2階男子トイレ脇洗面台，2階遊戯室前天井，１階いくせい室出入口修繕 | 127160
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R3 | 9 | 2階（LP-2A）低圧分電盤修繕一式 | 37400
子ども子育て支援課 | 本多児童館 | R3 | 11 | １階手洗器修繕 | 46200
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R3 | 12 | 内壁他修繕一式 | 289300
子ども子育て支援課 | もとまち児童館 | R3 | 1 | １階男子トイレ手洗器排水管修繕 | 29700
子ども子育て支援課 | ひかり児童館 | R3 | 2 | 水栓金具交換修繕 止水弁 L型バルブ | 49500
子ども子育て支援課 | しんまち児童館 | R3 | 3 | 屋内階段踊り場照明器具修繕 | 227810
子ども子育て支援課 | 第二・第三日吉町学童保育所 | R3 | 5 | インターホン親機増設修繕 | 304700
子ども子育て支援課 | 第一・第二泉町学童保育所 | R3 | 6 | 網戸修繕 | 56320
子ども子育て支援課 | 第一・第二東元町学童保育所 | R3 | 6 | 扉シリンダー修繕一式 | 28820
子ども子育て支援課 | 第一光町学童保育所 | R3 | 6 | 照明器具及びコンセント修繕一式 | 172700
子ども子育て支援課 | 第一光町学童保育所 | R3 | 7 | 育成室壁等修繕 | 133650
子ども子育て支援課 | 第二光町学童保育所 | R3 | 7 | 窓ガラス修繕費 | 25080
子ども子育て支援課 | 西恋ヶ窪学童保育所 | R3 | 8 | だれでもトイレ便座修繕 | 57200
子ども子育て支援課 | 第一・第二東恋ヶ窪学童保育所 | R3 | 8 | だれでもトイレ便座修繕 | 40700
子ども子育て支援課 | 第二光町学童保育所 | R3 | 9 | キッチン水栓修繕一式 | 108570
子ども子育て支援課 | 第三泉町学童保育所 | R3 | 9 | トイレドア修繕一式 | 220000
子ども子育て支援課 | 第一日吉町学童保育所 | R3 | 10 | テラス窓硝子修繕 | 23210
子ども子育て支援課 | 第一日吉町学童保育所 | R3 | 11 | 男子トイレ小便器他つまり清掃修繕 | 69300
子ども子育て支援課 | 第二光町学童保育所 | R3 | 1 | 照明器具修繕 | 185229
子ども子育て支援課 | 第一・第二泉町学童保育所 | R3 | 2 | 換気扇修繕 | 67540
子ども子育て支援課 | 戸倉学童保育所 | R3 | 3 | 西窓硝子修繕 | 41360
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R1 | 4 | ぶんちっちひろば壁掛け扇風機取付2台 | 600
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R1 | 5 | 交流室１の腰壁設置 | 75492
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R1 | 5 | 事務室・２階地域活動室非常灯修繕 | 152496
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R1 | 7 | 交流室１雨漏りサッツシ廻りシーリング張替 | 82706
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R1 | 7 | 事務室天井雨漏り修繕 | 59814
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R1 | 7 | 漏電(絶縁不良)修繕 | 38880
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 5 | １階女子トイレ換気設備修繕 | 330000
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 7 | 手洗器給排水漏水修繕 | 26400
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 9 | サッシ戸車交換(赤ちゃんと絵本のへや） | 13640
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 9 | 西側屋上手摺塗装修繕 | 303226
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 10 | 印刷室排煙窓修繕(ハンドルボックス本体） | 119460
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 12 | 非常照明設置（相談室１・階段踊り場） | 176000
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 12 | トイレタイル修繕 | 198000
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 1 | 印刷室排煙窓修繕（ダンパー交換 ) | 77000
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 2 | 事務室照明器具修繕 | 168300
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R2 | 3 | 壁紙張替（絵本の部屋・スタッフルーム・相談室２・食事の部屋・２階地域活動室） | 174746
子育て相談室 | 子どもの発達センターつくしんぼ | R2 | 2 | 非常灯取替修繕 | 403700
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 5 | LAN配線修繕費（１階～２階 ２本） | 102080
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 7 | 電話機修繕（配線引換え） | 24090
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 8 | １階事務所ルームエアコンドレン詰まり対応修繕 | 28600
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 10 | １階女子トイレ 電気スイッチ修繕 | 14300
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 10 | １階女子トイレ大便器修繕 | 16500
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 11 | 水切りジョイントシーリング充填 | 33000
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 1 | 事務室 照明器具修繕 | 43450
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 1 | ２階調理室コンセント絶縁修繕 | 137500
子育て相談室 | 子ども家庭支援センター | R3 | 2 | １階女子トイレ大便器修繕 | 27500
子育て相談室 | 子どもの発達センターつくしんぼ | R3 | 5 | ２階職員休憩室扉鍵交換 | 14960
子育て相談室 | 子どもの発達センターつくしんぼ | R3 | 1 | 火災受信機用バッテリー交換修繕 | 40700
子育て相談室 | 子どもの発達センターつくしんぼ | R3 | 3 | 玄関ドア修繕（金属製親子硝子ドア建付け調整） | 27500
駅周辺整備課 | 国分寺駅北口駅前広場 | R3 | 5 | バス案内サイン修繕 | 100100
駅周辺整備課 | 国分寺駅北口駅前広場 | R3 | 8 | 国分寺駅北口駅前広場 雨樋等修繕 | 448400
駅周辺整備課 | 国分寺駅北口駅前広場 | R3 | 1 | 国分寺駅北口駅前広場トイレ排水管詰まり修繕 | 99000
駅周辺整備課 | 国分寺駅北口駅前広場 | R3 | 3 | イベント広場用電源等修繕 | 198000
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 8 | 防火・管理シャッター修繕（非常時開閉装置設置） | 172000
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 8 | 照明灯修繕 | 45090
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 12 | 照明灯修繕 | 13090
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 3 | シャッター修繕（SWBOX修繕） | 60500
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 7 | 消防設備不良箇所修繕（西国分寺駅南口分) | 144100
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 1 | 西国分寺駅南口自転車駐車場サイクルコンベア修繕 (2号機ベルト交換等) | 487300
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 3 | ファンベルト修繕(西国分寺駅南口分) | 64130
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 5 | 照明灯修繕 | 111240
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 9 | 防水修繕（屋上防水塗り替え） | 481302
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 2 | 照明灯修繕（西斜路上部照明器具交換） | 473000
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 3 | シャッター修繕（SWBOX修繕） | 60500
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R1 | 3 | サイクルコンベア修繕（制御盤交換） | 434500
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 7 | 消防設備不良箇所修繕（国分寺駅南口分） | 174900
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 8 | 国分寺駅南口自転車駐車場雨樋修繕(地上東側入口) | 163680
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 11 | 国分寺駅南口自転車駐車場シャッター修繕(地上東側) | 41800
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 12 | 西国分寺南口自転車駐車場排水設備修繕(汚水ポンプ) | 454245
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 1 | 消火ポンプリレースイッチ交換修繕 | 132000
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 3 | ファンベルト修繕(国分寺駅南口分) | 51238
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R2 | 3 | 保護版設置修繕(国分寺駅南口分) | 79750
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R1 | 5 | 照明灯修繕 | 62100
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R1 | 2 | 照明灯修繕 | 13200
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R2 | 3 | 照明灯修繕 | 128150
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R2 | 1 | 国分寺駅北口自転車駐車場雨水浸透ます修繕 | 479600
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R2 | 1 | 国分寺駅北口自転車駐車場踊り場床修繕(接続デッキ) | 40700
交通対策課 | 国分寺駅北口地下自転車駐車場 | R1 | 3 | ノンスリップ板取り付け修繕（EXP.J上部にステンレス板設置） | 170500
交通対策課 | 国分寺駅北口地下自転車駐車場 | R2 | 6 | 国分寺駅北口地下自転車駐車場 換気扇フード他修繕 | 201300
交通対策課 | 国分寺駅北口地下自転車駐車場 | R2 | 3 | 保護版設置修繕(国分寺駅北口地下分) | 152350
交通対策課 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 | R3 | 1 | 階段室修繕 | 469700
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R3 | 6 | 照明灯修繕 | 75900
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R3 | 11 | 屋上階出入口修繕 | 55000
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R3 | 9 | 換気設備修繕 | 237600
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R3 | 11 | 電源設備修繕 | 150000
交通対策課 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | R3 | 1 | 照明灯修繕 | 130680
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R3 | 10 | 照明灯修繕 | 89100
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R3 | 12 | 照明灯修繕 | 50600
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R3 | 1 | 照明灯修繕 | 272800
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R3 | 9 | 階段部床面補修修繕 | 140580
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R3 | 12 | 照明灯修繕 | 50600
交通対策課 | 国分寺駅北口自転車駐車場 | R3 | 12 | 消防設備修繕 | 206800
交通対策課 | 国分寺駅北口地下自転車駐車場 | R3 | 12 | 保護版設置修繕 | 207900
教育総務課 | 第１小学校 | R1 |  | トイレドア修繕 | 283800
教育総務課 | 第１小学校 | R2 |  | 雨水浸透桝修繕 | 484000
教育総務課 | 第１小学校 | R2 |  | 大谷石撤去修繕 | 323400
教育総務課 | 第１小学校 | R2 |  | 硝子修繕 | 79970
教育総務課 | 第１小学校 | R2 |  | フロアコンセント修繕 | 36300
教育総務課 | 第１小学校・第２小学校 | R1 |  | 電気工作物修繕 | 160600
教育総務課 | 第２小学校 | R1 |  | 排水詰まり修繕 | 455400
教育総務課 | 第２小学校 | R1 |  | 給水管修繕 | 259600
教育総務課 | 第２小学校 | R2 |  | 警備配線移設修繕 | 114400
教育総務課 | 第２小学校 | R2 |  | 既存カメラ配線移設修繕 | 191400
教育総務課 | 第２小学校 | R2 |  | 不明基礎コンクリート撤去及び排水設備修繕 | 432905
教育総務課 | 第２小学校 | R2 |  | 理科室流し台漏水修繕（変更契約分） | 328900
教育総務課 | 第２小学校 | R2 |  | 既存カメラ移設修繕 | 264000
教育総務課 | 第２小学校 | R2 |  | 給食室屋上防水修繕 | 385000
教育総務課 | 第３小学校 | R1 |  | 校舎外壁塗装修繕 | 498960
教育総務課 | 第３小学校 | R1 |  | 漏電修繕 | 496800
教育総務課 | 第３小学校 | R1 |  | 増圧給水ポンプユニット修繕 | 499400
教育総務課 | 第３小学校 | R2 |  | 西門修繕 | 212300
教育総務課 | 第３小学校 | R2 |  | 入口階段タイル補修修繕 | 495000
教育総務課 | 第４小学校 | R1 |  | プールサイド袖笠木修繕 | 54000
教育総務課 | 第４小学校 | R2 |  | テレビ放送修繕 | 436150
教育総務課 | 第４小学校 | R2 |  | 取引用電力量計修繕 | 31500
教育総務課 | 第４小学校 | R2 |  | エントランス吹き抜け部天井修繕 | 253000
教育総務課 | 第４小学校 | R2 |  | 機械警備用空間センサー追加修繕 | 104500
教育総務課 | 第４小学校 | R2 |  | 硝子修繕 | 44110
教育総務課 | 第４小学校 | R2 |  | ガス焚遠赤外線暖房機修繕 | 165000
教育総務課 | 第５小学校 | R1 |  | 雨水枡等修繕 | 270000
教育総務課 | 第５小学校 | R2 |  | ガス配管修繕 | 499900
教育総務課 | 第６小学校 | R1 |  | 機械警備センサー追加修繕 | 378000
教育総務課 | 第６小学校 | R1 |  | 絶縁及び既設配線切廻し改修修繕 | 467500
教育総務課 | 第６小学校 | R2 |  | 金属建具修繕（職員室） | 343750
教育総務課 | 第７小学校 | R2 |  | プール更衣室棟修繕 | 495000
教育総務課 | 第７小学校 | R2 |  | 防火シャッター修繕 | 317240
教育総務課 | 第７小学校 | R2 |  | けやき学級照明器具（LED）取替他修繕 | 493900
教育総務課 | 第７小学校 | R2 |  | 校庭水栓柱修繕 | 335500
教育総務課 | 第７小学校 | R2 |  | 防火シャッター用温度ヒューズ交換修繕 | 45760
教育総務課 | 第８小学校 | R1 |  | 給食室渡り廊下防水等修繕 | 498960
教育総務課 | 第８小学校 | R1 |  | 絶縁監視データ装置作動による修繕 | 203500
教育総務課 | 第９小学校 | R2 |  | プール水栓修繕 | 33000
教育総務課 | 第９小学校 | R2 |  | 高架水槽及び受水槽マンホール内蓋交換修繕 | 140030
教育総務課 | 第９小学校 | R2 |  | 北門修繕 | 140800
教育総務課 | 第10小学校 | R1 |  | 廊下庇修繕 | 448416
教育総務課 | 第10小学校 | R1 |  | 集水桝設置修繕 | 97200
教育総務課 | 第10小学校 | R1 |  | 電灯トランス絶縁油交換修繕 | 432000
教育総務課 | 第10小学校 | R1 |  | 雨水桝修繕 | 275000
教育総務課 | 第10小学校 | R1 |  | 漏水修繕 | 231000
教育総務課 | 第10小学校 | R1 |  | 営繕室空調機修繕 | 495000
教育総務課 | 第10小学校 | R2 |  | 防砂ネット修繕 | 411158
教育総務課 | 第１中学校 | R1 |  | 照明器具修繕 | 297000
教育総務課 | 第１中学校 | R1 |  | 2階印刷室コンセント改修修繕 | 267300
教育総務課 | 第２中学校 | R1 |  | 漏電修繕（コンセント） | 298080
教育総務課 | 第２中学校 | R1 |  | 漏電修繕（幹線） | 498960
教育総務課 | 第２中学校 | R1 |  | 機械警備修繕 | 108000
教育総務課 | 第２中学校 | R1 |  | 体育倉庫雨漏り修繕 | 499400
教育総務課 | 第２中学校 | R1 |  | 屋外漏水修繕 | 289300
教育総務課 | 第２中学校 | R2 |  | 体育館棟被服室前漏水修繕 | 280500
教育総務課 | 第３中学校 | R1 |  | 窓ガラス改修修繕 | 464541
教育総務課 | 第３中学校 | R1 |  | PAS用A種接地改修修繕 | 178200
教育総務課 | 第３中学校 | R1 |  | 増圧給水ポンプユニット修繕 | 294800
教育総務課 | 第３中学校 | R2 |  | 窓ガラス改修修繕 | 272957
教育総務課 | 第３中学校 | R2 |  | プール逆止弁修繕 | 66000
教育総務課 | 第３中学校 | R2 |  | 東側校舎配線修繕 | 180400
教育総務課 | 第４中学校 | R1 |  | 共同事務室改修修繕（教育） | 189000
教育総務課 | 第４中学校 | R1 |  | ガス管修繕 | 496800
教育総務課 | 第４中学校 | R2 |  | 北側一部漏水補修 | 484000
教育総務課 | 第４中学校 | R2 |  | 美術室流し台給水管修繕 | 193655
教育総務課 | 第５中学校 | R1 |  | 給水バルブ修繕 | 378000
教育総務課 | 第５中学校 | R2 |  | １階被服室機械警備用空間センサー移設修繕 | 49500
教育総務課 | 第５中学校 | R2 |  | FFガスストーブ撤去修繕 | 495000
教育総務課 | 第５中学校 | R2 |  | 砂塵防止ネット修繕 | 226600
教育総務課 | 第１小学校 | R3 |  | プール温水シャワー用給湯器漏水修繕 | 105600
教育総務課 | 第１小学校 | R3 |  | ４階トイレ大便器修繕 | 495000
教育総務課 | 第１小学校 | R3 |  | ４階男子トイレ小便器漏水修繕 | 50600
教育総務課 | 第２小学校 | R3 |  | プール用給水ポンプ制御盤修繕 | 11000
教育総務課 | 第３小学校 | R3 |  | ２階３階ベランダ一部修繕 | 286000
教育総務課 | 第５小学校 | R3 |  | 教室間仕切りカーテンレール取付修繕 | 385440
教育総務課 | 第６・第７小学校 | R3 |  | 機械警備修繕 | 330000
教育総務課 | 第６小学校 | R3 |  | 硝子修繕 | 74910
教育総務課 | 第６小学校 | R3 |  | 職員室流し排水修繕 | 143000
教育総務課 | 第６小学校 | R3 |  | 体育館西窓硝子修繕 | 42790
教育総務課 | 第６小学校 | R3 |  | ブランコ修繕 | 187000
教育総務課 | 第７小学校 | R3 |  | 埋設給水管漏水修繕 | 128700
教育総務課 | 第７小学校 | R3 |  | 給食室手洗器更新修繕 | 319000
教育総務課 | 第７小学校 | R3 |  | 校庭スピーカー修繕 | 352000
教育総務課 | 第７小学校 | R3 |  | 各教室テラス窓硝子修繕 | 359700
教育総務課 | 第７小学校 | R3 |  | 算数教室黒板修繕 | 139700
教育総務課 | 第８小学校 | R3 |  | 南校舎東側女子トイレ天井内部給水管漏水修繕 | 286000
教育総務課 | 第８小学校 | R3 |  | 消火管修繕 | 66000
教育総務課 | 第９小学校 | R3 |  | 図書館雨漏れ修繕 | 492800
教育総務課 | 第９小学校 | R3 |  | 階段室塔屋及び３階廊下修繕 | 242000
教育総務課 | 第９小学校 | R3 |  | 掃出しサッシ前ステップ修繕 | 93170
教育総務課 | 第９小学校 | R3 |  | プールシャワー配管修繕 | 154000
教育総務課 | 第１中学校 | R3 |  | １階東側給水管修繕 | 355300
教育総務課 | 第１中学校 | R3 |  | 体育館緞帳開閉装置修繕 | 132000
教育総務課 | 第１中学校 | R3 |  | 東側階段室雨漏り修繕 | 395450
教育総務課 | 第２中学校 | R3 |  | 警備配線移設修繕 | 484000
教育総務課 | 第２中学校 | R3 |  | 体育館棟浸透桝設置修繕 | 198000
教育総務課 | 第２中学校 | R3 |  | 東側１階廊下屋根防水修繕 | 242220
教育総務課 | 第３中学校 | R3 |  | I組壁修繕 | 415800
教育総務課 | 第３中学校 | R3 |  | 機械警備修繕 | 22000
教育総務課 | 第３中学校 | R3 |  | 自動閉鎖装置交換修繕 | 181500
教育総務課 | 第４中学校 | R3 |  | １階分電盤L-1(No.11)回路絶縁不良修繕 | 170500
教育総務課 | 第４中学校 | R3 |  | 国旗掲揚塔ロープ交換修繕 | 82500
教育総務課 | 第４中学校 | R3 |  | 全熱交換器修繕 | 407000
教育総務課 | 第５中学校 | R3 |  | FM改修修繕 | 267300
教育総務課 | 第５中学校 | R3 |  | 接地抵抗A種（PAS)改修修繕 | 181500
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 6 | ひかりプラザ充電専用コンセント電源修繕 | 381200
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 9 | 各所漏水修繕（漏水調査，点検口取付け）1F外構部，１F－B1F階段室踊り場漏水修繕 | 453600
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 10 | ひかりプラザ生活実習室ガス給湯器修繕 | 162030
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 3 | ひかりプラザ２階スライディングドア修繕 | 19800
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 5 | ひかりプラザ学校指導課移設修繕（電話等移設修繕） | 269500
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 6 | ひかりプラザ照明器具ＬＥＤ化修繕 | 151800
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 6 | ひかりプラザ1階男子トイレ小便器感知式システム修繕 | 114620
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 6 | ひかりプラザ会議室排煙窓修繕 | 165000
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 7 | ひかりプラザ5階防水層修繕 | 403150
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 7 | ひかりプラザ地下1階壁修繕 | 176000
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 7 | ひかりプラザ受水槽定位水弁，副弁交換修繕 | 101981
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 8 | ひかりプラザ3階排煙窓修繕 | 178200
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 11 | ひかりプラザ4階男子トイレ小便器修繕 相談室2方弁廻り冷温水配管修繕 | 148500
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 11 | 新幹線内センサー移設修繕 | 49500
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 11 | ひかりプラザ屋上防水層修繕 | 498300
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 12 | ひかりプラザ汚水ポンプ着脱用チェーン交換修繕 | 108350
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 12 | ひかりプラザ203・204号室放送設備修繕 | 239690
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 2 | ひかりプラザ館内各所照明器具LED化修繕 | 492800
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 2 | ひかりプラザ館内各所照明器具LED化修繕 | 59400
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 3 | サインリニューアル（新幹線資料館サイン） | 163900
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 3 | ひかりプラザ地下駐車場カメラ修繕 | 485265
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 4 | １F女子更衣室内排水修繕 | 46332
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 3 | ひかりプラザ第一体育室ドア修繕 | 29700
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 4 | 駐車場看板修繕 | 35424
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 4 | ひかりプラザ第一体育室扉鍵修繕 | 20520
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 7 | 新幹線資料館雨漏り防止修繕 | 194400
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 12 | ひかりプラザ実験実習室木製引戸鍵交換修繕 | 8580
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 11 | ひかりプラザインターロッキング修繕 | 35000
社会教育課 | ひかりプラザ | R1 | 3 | ひかりプラザ駐車場入口看板修繕 | 17600
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 5 | ひかりプラザ４階 実験室床コンセント修繕 | 37840
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 2 | ひかりプラザ501号室排煙窓修繕 | 38720
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 2 | 国分寺市立ひかりプラザ１F遊戯室大便器漏水修繕 | 27500
社会教育課 | ひかりプラザ | R2 | 12 | ひかりプラザ新幹線照明カバー・戸当り・排障器修繕 | 415030
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 4 | ひかりプラザ1階女子トイレウォシュレット修繕 | 87450
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 4 | ひかりプラザ和室窓網戸修繕 | 71940
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 4 | ひかりプラザ４階ホール照明器具修繕 | 161150
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 5 | ひかりプラザ5階事務室サッシ修繕 | 13200
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 6 | ひかりプラザ2階女子トイレ蛇口修繕 | 25300
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 6 | ひかりプラザ 新幹線 側引戸錠修繕 | 129800
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 5 | ひかりプラザ501号室・ひかり体育館排煙装置交換修繕 | 183370
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 6 | ひかりプラザ 体育室非常口ドア修繕 | 26400
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 7 | ひかりプラザB1トイレ小便器修繕 | 121000
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 7 | ひかりプラザ1階床修繕 | 166210
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 7 | ひかりプラザ冷温水発生機１号機冷温水減断スイッチ交換 | 243100
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 8 | ひかりプラザ第一体育館暗幕開閉機器修繕 | 498982
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 9 | ひかりプラザ体育館排煙窓開閉不良修繕 | 38500
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 12 | ひかりプラザ１階男子トイレ小便器修繕 | 121000
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 1 | ひかりプラザ屋上部枠擦り直し及び煙感知器交換修繕 | 156200
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 1 | 国分寺ひかりプラザ203会議室スクリーン修繕 | 308000
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 1 | ひかりプラザ喫茶室換気扇操作スイッチ修繕 | 45870
社会教育課 | ひかりプラザ | R3 | 2 | 地下駐車場照明器具修繕 | 451550
ふるさと文化財課 | 民俗資料室 | R2 | 6 | 通用口の鍵修繕 | 19800
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R1 | 12 | 空調機リモコン修繕及び点検保守（講座室） | 53570
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R2 | 3 | １階ドア修繕 | 8800
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館附属棟 | R1 | 3 | 史跡の駅出入り口修繕 | 82500
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R2 | 6 | 給水管漏水修繕 | 281651
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R2 | 4 | 砂利敷修繕 | 198000
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館附属棟 | R3 | 4 | 便座取付修繕 | 157300
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R3 | 7 | トイレロータンク修繕 | 27390
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R3 | 9 | 空調機改修修繕 | 416680
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R3 | 9 | エアコン回路修繕 | 105600
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R3 | 10 | 空調機熱交換器取替修繕 | 148225
ふるさと文化財課 | 武蔵国分寺跡資料館 | R3 | 3 | クロス張替修繕 | 335500
別紙４